**VERİ İLETİŞİMİ MARKA MODEL TAVSİYESİ**

1. **ENERJİ KALİTE KAYDEDİCİ**
* ION 7650 – Kullanılan sisteme entegrasyonu hızlı ve işletme süreci EDAŞ açısından daha uygun olduğu için tercih edilmektedir.
* ION 9000
* A-EBERLE
* SİEMENS Q100
* ION 7410
1. **RTU**
* ABB
* SCHNEIDER ELECTRIC
1. **MODEM**
* INHAND
* ROBUSTEL
* FOURFAITH
1. **RÖLE**
* ABB
* SCHNEIDER ELECTRIC
* VAMP
* SIEMENS
1. **ENERJİ ANALİZÖRÜ**
* ENTES
* SCHNEIDER ELECTRIC
* KLEMSAN