## ARALIK AYI BAŞVURULARI
FIRAT EDAŞ 2018 YILI ARALIK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 20.01.2019
Başvuru Sahibinin Bilgileri | [7 empty] | DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Tarihi | Santral Adı | Gücü (kW) | Türü | Santralin Adresi | Firma/Şahıs Adı | Firma/Şahıs Adres
1 | 2018-12-24 | BATTALGAZİ BELEDİYESİ SYM GES | 100 | GÜNEŞ | MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÇAMURLU MAHALLESİ EBRAR SOKAK 4640 ADA 7 PARSEL | MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ | UÇBAĞLAR MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:48 BATTALGAZİ/MALATYA | EKSİK EVRAK NEDENİYLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞTIR.
2 | 2018-12-26 | ÖZ FIRAT ALÇI GES | 60 | GÜNEŞ | ELAZIĞ İLİ KEBAN İLÇESİ ULUPINAR KÖYÜ 180 ADA 71 PARSEL | ÖZ FIRAT ALÇI DEKORASYON GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | FIRAT MAH. PAŞA CAD. NO:8/1 KEBAN/ELAZIĞ | KABUL
3 | 2018-12-27 | BATTALGAZİ ARALIK GES | 890 | GÜNEŞ | MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ BULGURLU MAH. 5401 ADA 3 PARSEL | MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ | UÇBAĞLAR MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:48 BATTALGAZİ/MALATYA | KABUL
4 | 2018-12-28 | PİLOT 3 GES | 990 | GÜNEŞ | MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ DİKENLİ KÖYÜ ELMALI MEVKİİ 57 PARSEL | PİLOT ENERJİ ELEKTRİK İNŞ. TAR. HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KAVAKLIBAĞ MAH. HALEP CAD. NO:2454/201 BATTALGAZİ/MALATYA | YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİNİN 2. FIKRASI; ''TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir kapasitenin tahsis edilmiş olması halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir.'' AMİR HÜKMÜ GEREĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADAN REDDEDİLMİŞTİR.
5 | 2018-12-28 | PİLOT 4 GES | 500 | GÜNEŞ | MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ DİKENLİ KÖYÜ ELMALI MEVKİİ 61 PARSEL | PİLOT ENERJİ ELEKTRİK İNŞ. TAR. HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KAVAKLIBAĞ MAH. HALEP CAD. NO:2454/201 BATTALGAZİ/MALATYA | YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİNİN 2. FIKRASI; ''TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir kapasitenin tahsis edilmiş olması halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir.'' AMİR HÜKMÜ GEREĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADAN REDDEDİLMİŞTİR.
6 | 2018-12-28 | PİLOT 2 GES | 800 | GÜNEŞ | MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ DİKENLİ KÖYÜ ELMALI MEVKİİ 62 PARSEL | PİLOT ENERJİ ELEKTRİK İNŞ. TAR. HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KAVAKLIBAĞ MAH. HALEP CAD. NO:2454/201 BATTALGAZİ/MALATYA | YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİNİN 2. FIKRASI; ''TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir kapasitenin tahsis edilmiş olması halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir.'' AMİR HÜKMÜ GEREĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADAN REDDEDİLMİŞTİR.
7 | 2018-12-28 | PİLOT 1 GES | 500 | GÜNEŞ | MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ DİKENLİ KÖYÜ ELMALI MEVKİİ 69 PARSEL | PİLOT ENERJİ ELEKTRİK İNŞ. TAR. HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KAVAKLIBAĞ MAH. HALEP CAD. NO:2454/201 BATTALGAZİ/MALATYA | YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİNİN 2. FIKRASI; ''TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir kapasitenin tahsis edilmiş olması halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir.'' AMİR HÜKMÜ GEREĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADAN REDDEDİLMİŞTİR.
8 | 2018-12-31 | KÖKSAL ÇAKMAK GES | 3 | GÜNEŞ | TUNCELİ İLİ ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ SAKYOL KÖYÜ ŞAFİRLİK MEVKİİ 1846 PARSEL | KÖKSAL ÇAKMAK | ATAŞEHİR MAH. SERDARLAR SOKAK NO:1/12 MERKEZ/ELAZIĞ | EKSİK EVRAK NEDENİYLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞTIR.