## 2018 NİSAN
YAYIMLANMA TARİHİ: 21.05.2018
10 KW'A KADAR ÇATI VE CEPHE UYG. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi/Sayı | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Değerlendirme sonucu OLUMLU/OLUMSUZ/EKSİK EVRAK | Bağlantı Görüşü | EKSİK EVRAK NEDENİ | OLUMSUZ BAŞVURU NEDENİ | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ
1 | GERÇEK | MUSTAFA KARAKUŞ | MUSTAFA KARAKUŞ GES | 10.04.2018/ 42766 | 34.5 | 10kWe | GÜNEŞ |  |  |  | OLUMLUMSUZ |  |  | Üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.