## EKİM AYI BAŞVURULARI
FIRAT EDAŞ 2020 YILI EKİM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 16.12.2020
Başvuru Sahibinin Bilgileri | [7 empty] | DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Başvuru Tarihi | Santral Adı | Gücü (kW) | Türü | Santralin Adresi | Firma/Şahıs Adı | Firma/Şahıs Adres
1 | 2020-10-12 | HAFURE ADAK GES | 50 | GÜNEŞ | ŞAHNAHAN KÖYÜ 205 ADA 7 NUMARALI PARSEL YEŞİLYURT / MALATYA | HAFURE ADAK | ÖZALPER MAH. MAHİR SOK. BESAT KONAKLARI C/BLOK YEŞİLYURT / MALATYA | KABUL
2 | 2020-10-12 | GÜLEÇ OTOMOTİV GES | 25 | GÜNEŞ | ETMİNİK KÖYÜ 2096 NUMARALI PARSEL MERKEZ / ELAZIĞ | GÜLEÇ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ZAFER MAH. DİYARBAKIR CAD. NO:52 AKÇKİRAZ / ELAZIĞ | KABUL
3 | 2020-10-27 | ÖMER ERDEM GES | 400 | GÜNEŞ | ALACA KÖYÜ KUCAK MEVKİİ 102 ADA 40 NUMARALI PARSEL MERKEZ / ELAZIĞ | ÖMER ERDEM | MERKEZ ALACA KÜME EVLERİ NO:35 /0 ELAZIĞ / MERKEZ | EKSİK EVRAK NEDENİYLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞTIR. 1) TEK HAT ŞEMASINDA TRAFO GÜCÜ YETERSİZ 2)TAPUDAN GELEN EVRAK RESMİ EVRAK NİTELİĞİNDE DEĞİL
4 | 2020-10-27 | MAZLUM GÜRBÜZ GES | 100 | GÜNEŞ | ALTINOLUK KÖYÜ 101 ADA 4 NUMARALI PARSEL KARAKOÇAN / ELAZIĞ | MAZLUM GÜRBÜZ | YENİ MAH. TURAN CAD. NO:14 KARAKOÇAN / ELAZIĞ | KABUL
5 | 2020-10-27 | ABDULKADİR ERDEM GES | 280 | GÜNEŞ | ALACA KÖYÜ BAĞLAR MEVKİİ 124 ADA 3 NUMARALI PARSEL MERKEZ / ELAZIĞ | ABDULKADİR ERDEM | YENİ MAH. KEMAL ŞEDELE CAD. NO:14/1 MERKEZ / ELAZIĞ | KABUL
6 | 2020-10-27 | İSMAİL YAVUZ KAYA GES | 960 | GÜNEŞ | HOĞU (YURTBAŞI) KÖYÜ 5263 NUMARALI PARSEL MERKEZ / ELAZIĞ | İSMAİL YAVUZ KAYA | SÜRSÜRÜ MAH. CELAL DORA CAD. NO:4/9 MERKEZ / ELAZIĞ | KABUL
7 | 2020-10-27 | HACI HÜSEYİN ENGİN GES | 240 | GÜNEŞ | TADIM KÖYÜ 3496 NUMARALI PARSEL MERKEZ / ELAZIĞ | HACI HÜSEYİN ENGİN | YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:66 A /103 MERKEZ / ELAZIĞ | KABUL
8 | 2020-10-27 | T.C. BİNGÖL ILICALAR BELEDİYESİ GES | 500 | GÜNEŞ | İÇ PINAR MAHALLESİ 310 ADA 8 NUMARALI PARSEL MERKEZ / BİNGÖL | T.C. BİNGÖL ILICALAR BELEDİYESİ | ILICALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ / BİNGÖL | EKSİK EVRAK NEDENİYLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞTIR. 1) MİLLİ EMLAK TAHSİS YAZISININ SÜRESİ BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL OLMASI GEREKMEKTEDİR.
9 | 2020-10-27 | ELET ET VE ET ÜRÜNLERİ GES | 960 | GÜNEŞ | GÜMÜŞKAVAK MAH. HORUÇLAR MEVKİİ 2055 ADA 4 NUMARALI PARSEL MERKEZ / ELAZIĞ | ELET ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE GIDA İNŞ. A.Ş. | HAYVAN ÜRÜNLERİ OSB 2.CAD. NO:1 MERKEZ / ELAZIĞ | KABUL
10 | 2020-10-28 | AKGÜBRE KÖMÜR GES-1 | 960 | GÜNEŞ | ÇAYBAŞI MAH. 142 ADA 2 NUMARALI PARSEL DARENDE / MALATYA | AKGÜBRE KÖMÜR İNŞ. TAAH. NAK. TİC. VE SAN. A.Ş. | MUSALLA BAĞLARI MAH. ANKARA CAD. NO:121/A SELÇUKLU/KONYA | KABUL
11 | 2020-10-28 | AKGÜBRE KÖMÜR GES-2 | 960 | GÜNEŞ | ÇAYBAŞI MAH. 142 ADA 3 NUMARALI PARSEL DARENDE / MALATYA | AKGÜBRE KÖMÜR İNŞ. TAAH. NAK. TİC. VE SAN. A.Ş. | MUSALLA BAĞLARI MAH. ANKARA CAD. NO:121/A SELÇUKLU/KONYA | KABUL
12 | 2020-10-28 | AKGÜBRE KÖMÜR GES-3 | 500 | GÜNEŞ | ÇAYBAŞI MAH. 142 ADA 4 NUMARALI PARSEL DARENDE / MALATYA | AKGÜBRE KÖMÜR İNŞ. TAAH. NAK. TİC. VE SAN. A.Ş. | MUSALLA BAĞLARI MAH. ANKARA CAD. NO:121/A SELÇUKLU/KONYA | KABUL