## 2020 TEMMUZ
YAYIMLANMA TARİHİ: 28.08.2020
10 KW'A KADAR ÇATI VE CEPHE UYG. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi/Sayı | Başvuru tarihi/Sayı | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Değerlendirme sonucu OLUMLU/OLUMSUZ/EKSİK EVRAK | Bağlantı Görüşü | EKSİK EVRAK NEDENİ | OLUMSUZ BAŞVURU NEDENİ | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ
1 | TÜZEL KİŞİ | SERHAT ÖZBEK İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. VE LTD. ŞTİ. | ÖZBEK-5 GES | 2020-07-14 | 109531 | 34.5 | 6 | GÜNEŞ | MALATYA II TM | TOKİ FİDERİ | TECDE KANAL ÜSTÜ TR | OLUMLU | MALATYA II TM ,TOKİ Fider TECDE KANAL ÜSTÜ TR’ den beslenen tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
2 | TÜZEL KİŞİ | SERHAT ÖZBEK İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. VE LTD. ŞTİ. | ÖZBEK-6 GES | 2020-07-14 | 109533 | 34.5 | 6 | GÜNEŞ | MALATYA II TM | TOKİ FİDERİ | TECDE KANAL ÜSTÜ TR | OLUMLU | MALATYA II TM ,TOKİ Fider TECDE KANAL ÜSTÜ TR’ den beslenen tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
3 | TÜZEL KİŞİ | SERHAT ÖZBEK İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. VE LTD. ŞTİ. | ÖZBEK-7 GES | 2020-07-14 | 109535 | 34.5 | 6 | GÜNEŞ | MALATYA II TM | TOKİ FİDERİ | TECDE KANAL ÜSTÜ TR | OLUMLU | MALATYA II TM ,TOKİ Fider TECDE KANAL ÜSTÜ TR’ den beslenen tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
4 | TÜZEL KİŞİ | SERHAT ÖZBEK İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. VE LTD. ŞTİ. | ÖZBEK-3 GES | 2020-07-14 | 109537 | 34.5 | 6 | GÜNEŞ | MALATYA II TM | TOKİ FİDERİ | TECDE KANAL ÜSTÜ TR | OLUMLU | MALATYA II TM ,TOKİ Fider TECDE KANAL ÜSTÜ TR’ den beslenen tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
5 | TÜZEL KİŞİ | SERHAT ÖZBEK İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. VE LTD. ŞTİ. | ÖZBEK-1 GES | 2020-07-14 | 109538 | 34.5 | 6 | GÜNEŞ | MALATYA II TM | TOKİ FİDERİ | TECDE KANAL ÜSTÜ TR | OLUMLU | MALATYA II TM ,TOKİ Fider TECDE KANAL ÜSTÜ TR’ den beslenen tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
6 | TÜZEL KİŞİ | SERHAT ÖZBEK İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. VE LTD. ŞTİ. | ÖZBEK-2 GES | 2020-07-14 | 109539 | 34.5 | 6 | GÜNEŞ | MALATYA II TM | TOKİ FİDERİ | TECDE KANAL ÜSTÜ TR | OLUMLU | MALATYA II TM ,TOKİ Fider TECDE KANAL ÜSTÜ TR’ den beslenen tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
7 | TÜZEL KİŞİ | SERHAT ÖZBEK İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. VE LTD. ŞTİ. | ÖZBEK-4 GES | 2020-07-14 | 109540 | 34.5 | 6 | GÜNEŞ | MALATYA II TM | TOKİ FİDERİ | TECDE KANAL ÜSTÜ TR | OLUMLU | MALATYA II TM ,TOKİ Fider TECDE KANAL ÜSTÜ TR’ den beslenen tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
8 | GERÇEK KİŞİ | MÜRÜVVET ŞAHİN | MÜRÜVVET ŞAHİN GES | 2020-07-28 | 111008 | 6.3 | 4 | GÜNEŞ | MALORSA TM | ŞEHİR 1 FİDERİ | ASLANLAR TR | OLUMLU | MALORSA TM , ŞEHİR-1 Fider ASLANLAR TR’ den beslenen 17138618 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2020-08-28
9 | GERÇEK KİŞİ | ERHAN AYGEN | ERHAN AYGEN GES | 2020-07-29 | 111152 | 34.5 | 5 | GÜNEŞ |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | TÜKETİM İÇİN BİLDİRİLEN ABONE GEÇİCİ TARİFE GRUBUNDA OLDUĞU İÇİN OLUMSUZ SINUÇLANMIŞTIR.