## 2022 MART
YAYIMLANMA TARİHİ: 28.04.2022
25 KW'A KADAR ÇATI VE CEPHE UYG. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Başvuru Sayı | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Değerlendirme sonucu OLUMLU/OLUMSUZ/EKSİK EVRAK | Bağlantı Görüşü | EKSİK EVRAK NEDENİ | OLUMSUZ BAŞVURU NEDENİ | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ
1 | Tüzel Kişi | KIZILLAR PETROL LTD. ŞTİ. | KIZILLAR PETROL GES | 2022-03-31 | 29107 | 34.5 | 8.6 | GES | MALORSA TM | MEZARLIK FİDERİ | DİLEK AYDOĞAN DM | OLUMLU | Malorsa TM (154 / 34,5 ), Malatya Mezarlık DM Hekimhan çıkışından enerjili Dilek Aydoğan DM (250 kVA) Selene Fiderinden beslenen 17952754 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-04-27
2 | Gerçek Kişi | MUSTAFA SAMANLI | MUSTAFA SAMANLI GES | 2022-03-31 | 29108 | 34.5 | 18 | GES | MALATYA II TM | DİZEL ITM | KİLTEPE 6. SOKAK TR | OLUMLU | Malatya II TM (154 / 34,5 ), Dizel ITM Kiltepe çıkışından enerjili Kiltepe 6. Sokak TR (250 kVA) Kiltepe 6. Sokak Fiderinden beslenen 17198017 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-04-27
3 | Gerçek Kişi | ZEYNEP ÖZDOĞAN | ZEYNEP ÖZDOĞAN GES | 2022-03-31 | 29128 | 34.5 | 11 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | ABONELİK BAŞKASI ADINA BİLDİRİLEN ABONE GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNÜN ALTINDA
4 | Gerçek Kişi | UBEYDULLAH ÇELİK | UBEYDULAH ÇELİK GES | 2022-03-28 | 28804 | 34.5 | 10 | GES | KARAKOÇAN TM | KARAKOÇAN FİDERİ | YUKARI OVACIK 2 TGR | OLUMLU | Karakoçan TM (154 / 34,5), Karakoçan Merkez DM Başyurt çıkışından enerjili Yukarı Ovacık 2 TR (100 kVA) Karakoçan Başyurt Fiderinden beslenen 16282607 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-04-27
5 | Gerçek Kişi | YAŞAR MEMUR | YAŞAR MEMUR GES | 2022-03-31 | 29130 | 34.5 | 10 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | BİLDİRİLEN ABONE GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNÜN ALTINDA
6 | Gerçek Kişi | MEMET MURAT SANAÇ | SANAÇ GES | 2022-03-07 | 27500 | 34.5 | 10 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | BİLDİRİLEN ABONE GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNÜN ALTINDA
7 | Gerçek Kişi | HIDIR CANPOLAT | CANPOLAT GES | 2022-03-28 | 28774 | 34.5 | 10 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | EK-2 FAALİYET YASAĞINA BEYAN EKSİK DOLDURULMUŞ. BİLDİRİLEN ABONE GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNÜN ALTINDA
8 | Tüzel Kişi | ÖZ YAPICILAR İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | ÖZYAPICILAR GES | 2022-02-28 | 28846 | 34.5 | 12.69 | GES | BİNGÖL TM | KALEÖNÜ MERKEZ KURSU DM | ÖZTEP UN FABRİKASI TR | OLUMLU | Bingöl TM (154 / 34,5), Kaleönü Merkez Kursu DM Gözer çıkışından enerjili Öztek Un Fabrikası TR (400 kVA) Gözer Fiderinden beslenen 20042540 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-27
9 | Tüzel Kişi | İKİGÜL GIDA TİC. LTD. ŞTİ. | İKİ GÜL GES | 2022-03-31 | 29107 | 34.5 | 15 | GES | DARENDE TM | DARENDE BELEDİYESİ DM | SUNGUR TR | OLUMLU | Darende TM (154 / 34,5 ), Darende Belediyesi DM Sungur çıkışından enerjili Sungur TR (400 kVA) Sungur Sanayi Fiderinden beslenen 18404496 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-27
10 | Tüzel Kişi | EMRAH ERTON | EMRAH ERTON GES | 2022-03-30 | 29020 | 34.5 | 6.6 | GES | MALORSA TM | SSK ARKASI DM | ŞEVKET SARIBAY DM | OLUMLU | Malorsa TM (154 / 34,5 ), SSK Arkası DM Şevket Sarıbay çıkışından enerjili Şevket Sarıbay DM (630 kVA) Aspuzu Ring Fiderinden beslenen 17206320 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-27