## 2022 ŞUBAT
YAYIMLANMA TARİHİ: 28.03.2022
25 KW'A KADAR ÇATI VE CEPHE UYG. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Başvuru Sayı | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Değerlendirme sonucu OLUMLU/OLUMSUZ/EKSİK EVRAK | Bağlantı Görüşü | EKSİK EVRAK NEDENİ | OLUMSUZ BAŞVURU NEDENİ | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ
1 | Gerçek Kişi | RAMAZAN KILIÇ | RAMAZAN KILIÇ GES | 2022-02-08 | 25195 | 34.5 | 10 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | BİLDİRİLEN ABONE GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNÜN ALTINDA. TAPU BAŞKASI ADINA
2 | Gerçek Kişi | ABDULVAHAP HANBAY | ABDULVAHAP HANBAY GES | 2022-02-04 | 25799 | 34.5 | 7.2 | GES | MALORSA TM | ŞEHİR FİDERİ | CUMHURİYET TR | OLUMLU | Malorsa TM (154 / 34,5 ), Şehir Fideri Ergenekon DM Topsöğüt Tren Köprüsü çıkışından enerjili Cumhuriyet TR (630 kVA)’ den beslenen 17158187 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-25
3 | Gerçek Kişi | AZİZ TAŞKIN | AZİZ TAŞKIN GES | 2022-02-07 | 25861 | 34.5 | 10 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | BİLDİRİLEN ABONE GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNÜN ALTINDA
4 | Gerçek Kişi | MUHAMMED AKTAŞ | MUHAMMED AKTAŞ GES | 2022-02-24 | 26775 | 34.5 | 25 | GES | KARAKOÇAN TM | KARAKOÇAN FİDERİ | GARAJ YOLU TR | OLUMLU | Karakoçan TM (154 / 34,5 ), Karakoçan Fideri Karakoçan Karşıyaka DM Garaj Yolu çıkışından enerjili Garaj Yolu TR (400 kVA)’ den beslenen 16208333 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-25
5 | Gerçek Kişi | HÜSEYİN AYHAN | HÜSEYİN AYHAN GES | 2022-02-25 | 26849 | 34.5 | 7.992 | GES | MALORSA TM | MEZARLIK FİDERİ | BAŞPINAR 4 TR | OLUMLU | Malorsa TM (154 / 34,5 ), Mezarlık Fideri Dilek Merkez DM İstasyon çıkışından enerjili Başpınar 4 TR (100 kVA)’ den beslenen 17258608 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-25
6 | Gerçek Kişi | DOĞAN KIZIL | DOĞAN KIZIL GES | 2022-02-28 | 27004 | 34.5 | 8.6 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | BİLDİRİLEN ABONE BAŞKASI ADINA
7 | Gerçek Kişi | ABDULLAH KARA | ABDULLAH KARA GES | 2021-02-28 | 27047 | 34.5 | 7.5 | GES |  |  |  | OLUMSUZ |  |  | BİLDİRİLEN ABONE UYGUN DEĞİL
8 | Gerçek Kişi | ALİ SEYDİ ARICA | ALİ SEYDİ ARICA GES | 2022-02-28 | 27049 | 34.5 | 10 | GES | MALORSA TM | AKÇADAĞ FİDERİ | ALADAĞ TR | OLUMLU | Malorsa TM (154 / 34,5 ), Akçadağ Fideri Yukarı Örüşkü MOD Ilıcak-Keklik Pınarı çıkışından enerjili Adnan Aladağ TR (100 kVA)’ den beslenen 18056613 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-25
9 | Gerçek Kişi | ALİ ARICA | ALİ ARICA GES | 2022-02-28 | 27051 | 34.5 | 10 | GES | MALORSA TM | AKÇADAĞ FİDERİ | ALADAĞ TR | OLUMLU | Malorsa TM (154 / 34,5 ), Akçadağ Fideri Yukarı Örüşkü MOD Ilıcak-Keklik Pınarı çıkışından enerjili Adnan Aladağ TR (100 kVA)’ den beslenen 18056603 numaralı tüketim tesisi |  |  | 2022-03-25
10 | Tüzel Kişi | YENİ YILDIRIM PETROL NAK. GIDA VE TEKS. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | YENİ YILDIRIM GES | 2022-02-28 | 27063 | 34.5 | 9.6 | GES |  |  |  | EKSİK EVRAK |  | MALİKLER BELLİ DEĞİL, MALİKLERDEN ALINAN MUAFAKATNAME EKSİK.
11 | Gerçek Kişi | ZEYNEP ÖZDOĞAN | ZEYNEP ÖZDOĞAN GES | 2022-02-28 | 27079 | 34.5 | 10 | GES | [6 empty] | BİLDİRİLEN ABONE GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNÜN ALTINDA. BİLDİRİLEN ABONE BAŞKASI ADINA