**VERİ İLETİŞİMİ MARKA MODEL TAVSİYESİ**

1. **ENERJİ KALİTE KAYDEDİCİ**

* ION 7650 – Kullanılan sisteme entegrasyonu hızlı ve işletme süreci EDAŞ açısından daha uygun olduğu için tercih edilmektedir.
* ION 9000
* A-EBERLE
* SİEMENS Q100
* ION 7410

1. **RTU**

* ABB
* SCHNEIDER ELECTRIC

1. **MODEM**

* INHAND
* ROBUSTEL
* FOURFAITH

1. **RÖLE**

* ABB
* SCHNEIDER ELECTRIC
* VAMP
* SIEMENS

1. **ENERJİ ANALİZÖRÜ**

* ENTES
* SCHNEIDER ELECTRIC
* KLEMSAN